|  |  |  | Enterococci | E. coli | Fecal Coliform | C. perfringens | Phage | pH | Salinity | Temp. | Turbidity |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SITE |  | CFU/100ml |  |  |  |  |  |  | PFU/100ml |  | ppt | °C | ntu |
| Outfall | D0B | GM/AVG | 9.0 | 17.5 | 20.8 | 6.1 | 0 | 8.34 | 34.3 | 27.0 | 4.2 |
| Transects |  | Range | 2 - 46 | 9 - 52 | 10 - 71 | 3 - 12 | 0 | 8.22 - 8.57 | 34, 35 | 27 | 2.8 - 6.5 |
|  |  | N | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
|  | D0S | GM/AVG | 13.3 | 24.0 | 28.8 | 11.9 | 2.1 | 8.27 | 34.0 | 25.9 | 3.4 |
|  |  | Range | 0 - 188 | 1 - 240 | 0 - 264 | 2.0 - 28 | 0 - 31.6 | 8.04 - 8.60 | 32 - 36 | 24 - 27 | 1.9 - 4.8 |
|  |  | N | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
|  | D1B | GM/AVG | 9.2 | 4.6 | 5.7 | 1.1 | 7.2 | 8.25 | 34.4 | 27.1 | 1.4 |
|  |  | Range | 0 - 90 | 0 - 45 | 0 - 160 | 0 - 12 | 0 - 312 | 7.89 - 8.58 | 34, 35 | 25 - 28 | 0.4 - 3.5 |
|  |  | N | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
|  | D1M | GM/AVG | 3.1 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 4.2 | 8.36 | 34.7 | 28.0 | 1.2 |
|  |  | Range | 0, 66 | 0, 3 | 0, 9 | 0, 3 | 0, 26 | 8.218.57 | 34, 35 | 28 | 0.3 - 1.7 |
|  |  | N | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
|  | D1S | GM/AVG | 8.2 | 8.6 | 4.5 | 0.3 | 13.9 | 8.20 | 34.8 | 26.3 | 1.0 |
|  |  | Range | 0 - 73 | 0 - 8 | 0 - 14 | 0 - 1 | 0, 166 | 7.82 - 8.55 | 34 - 36 | 24 - 28 | 0.4 - 2.5 |
|  |  | N | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
|  | D2B | GM/AVG | 29.3 | 92.7 | 161.1 | 7.1 | 11.8 | 8.21 | 34.7 | 27.2 | 1.4 |
|  |  | Range | 0 - 1,630 | 0 - 25,200 | 0 - 32,200 | 0 - 272 | 0 - 887 | 7.60 - 8.58 | 34, 35 | 24 - 29 | 0.3 - 2.8 |
|  |  | N | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 6 | 9 |
|  | D2M | GM/AVG | 3.8 | 2.6 | 4.2 | 1.4 | 1.9 | 8.29 | 34.8 | 26.7 | 1.6 |
|  |  | Range | 0 - 520 | 0 - 3,720 | 0 - 14,800 | 0 - 28 | 0 - 308 | 8.03 - 8.58 | 34 - 36 | 24 - 28 | 0.3 - 2.9 |
|  |  | N | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 |
|  | D2S | GM/AVG | 1.0 | 0.9 | 2.4 | 0.3 | 1.1 | 8.33 | 34.7 | 26.4 | 1.5 |
|  |  | Range | 0 - 16 | 0 - 92 | 0 - 296 | 0 - 1 | 0 - 12.5 | 8.06 - 8.72 | 34 - 36 | 24 - 28 | 0.5 - 2.8 |
|  |  | N | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 |
|  | D3B | GM/AVG | 1.5 | 8.7 | 4.8 | 0.1 | 12.3 | 8.29 | 34.4 | 26.3 | 1.5 |
|  |  | Range | 0 - 52 | 0 - 180 | 0 - 218 | 0 | 0 - 1,930 | 8.06 - 8.57 | 34, 35 | 24 - 28 | 0.4 - 3.1 |
|  |  | N | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
|  | D3M | GM/AVG | 3 | 2.6 | 3.9 | 1 | 0 | 8.37 | 35.0 | 27.3 | 1.2 |
|  |  | Range | 0 - 52 | 0 - 11 | 0 - 38 | 0 - 9 | 0 | 8.22 - 8.58 | 35 | 27, 28 | 1.4 - 3.3 |
|  |  | N | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
|  | D3S | GM/AVG | 1.0 | 1.3 | 2.4 | 0.5 | 8.0 | 8.29 | 34.2 | 25.9 | 1.2 |
|  |  | Range | 0 - 16 | 0 - 32 | 0 - 156 | 0 - 3 | 0 - 2,860 | 8.03 - 8.57 | 33 - 35 | 24 - 27 | 0.2 - 2.2 |
|  |  | N | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
|  | HU1B | GM/AVG | 2 | 13.7 | 13.6 | 6.9 | ND | 8.40 | 35.0 | 24.5 | 0.7 |
|  |  | Range | 0 - 28 | 4 - 44 | 7- 29 | 1 - 40 |  | 8.28 - 8.61 | 35 | 25 | 0.3 - 1.2 |
|  |  | N | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 1 | 3 |
|  | HU1M | GM/AVG | 2 | 0.8 | 0 | 2.7 | ND | 8.42 | 35.0 | 24.5 | 1.0 |
|  |  | Range | 0 - 20 | 0, 5 | 0 | 0 - 9 |  | 8.31 - 8.60 | 35 | 25 | 0.4 - 2.0 |
|  |  | N | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 1 | 3 |
|  | HU1S | GM/AVG | 0 | 0 | 0 | 0.3 | ND | 8.42 | 34.7 | 24.8 | 1.0 |
|  |  | Range | 0 | 0 | 0 | 0, 1 |  | 8.30 - 8.61 | 33 - 36 | 25 | 0.3 - 2.0 |
|  |  | N | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 1 | 3 |

ND-Not Done

Table 3.  Bay Site Indicator Bacteria and Phage Geometric Means (GM) and Parameter 	 	   Averages (AVG)

|  |  |  | Enterococci | E. coli | Fecal Coliform | C. perfringens | Phage | pH | Salinity | Temp. | Turbidity |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SITE |  | CFU/100ml |  |  |  |  |  |  | PFU/100ml |  | ppt | °C | ntu |
| Outfall | HU2B | GM/AVG | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.6 | ND | 8.39 | 35.0 | 25.0 | 1.3 |
| Transects |  | Range | 0, 5 | 0 | 0, 1 | 0, 3 |  | 8.28 - 8.58 | 35 | 25 | 0.7 - 1.9 |
| (cont.) |  | N | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 1 | 3 |
|  | HU2M | GM/AVG | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | ND | 8.39 | 35.0 | 25.0 | 1.0 |
|  |  | Range | 0, 1 | 0 | 0, 1 | 1, 0 |  | 8.26 - 8.60 | 35 | 25 | 0.6 - 1.7 |
|  |  | N | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 1 | 3 |
|  | HU2S | GM/AVG | 0.3 | 0 | 0 | 1.9 | ND | 8.37 | 35.0 | 25.5 | 1.1 |
|  |  | Range | 0, 1 | 0 | 0 | 1 - 3 |  | 8.26 - 8.57 | 35 | 25, 26 | 0.5 - 2.2 |
|  |  | N | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Pearl | C1B | GM/AVG | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 0 | 0 | 8.21 | 33.5 | 27.0 | 2.9 |
| Harbor |  | Range | 0, 3 | 0, 1 | 1 | 0 | 0 | 8.23, 8.19 | 32, 35 | 26, 28 | 2.6, 3.1 |
| Transect |  | N | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | C1M | GM/AVG | 1.2 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0 | 8.23 | 35.0 | 28.0 | 1.6 |
|  |  | Range | 0, 4 | 0, 5 | 0, 2 | 0 | 0 | 8.22, 8.24 | 35 | 28 | 1.3, 1.9 |
|  |  | N | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
|  | C1S | GM/AVG | 4.3 | 6.1 | 9.3 | 1.6 | 1.9 | 7.88 | 30.5 | 26.3 | 2.9 |
|  |  | Range | 1, 55 | 1, 51 | 1, 62 | 1, 5 | 0, 69.2 | 7.88 | 28, 33 | 24, 27 | 0.7, 3.5 |
|  |  | N | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|  | C2B | GM/AVG | 0 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 0 | 8.24 | 35.0 | 27.0 | 2.7 |
|  |  | Range | 0 | 0, 4 | 0, 3 | 0, 2 | 0 | 8.23, 8.24 | 34, 36 | 26, 28 | 2.5, 2.9 |
|  |  | N | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | C2M | GM/AVG | 0 | 0.4 | 1.4 | 0 | 0 | 8.23 | 34.5 | 27.5 | 2.3 |
|  |  | Range | 0 | 0, 1 | 0, 5 | 0 | 0 | 8.22, 8.24 | 34, 35 | 27, 28 | 2.2, 2.3 |
|  |  | N | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | C2S | GM/AVG | 3.2 | 4.2 | 5.6 | 0.4 | 0.7 | 7.94 | 33.2 | 26.1 | 1.6 |
|  |  | Range | 0 - 53 | 0 - 44 | 0 - 52 | 0 - 1 | 0 - 6.6 | 7.40 - 8.20 | 31 - 34 | 23 - 28 | 0.7 - 1.9 |
|  |  | N | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | C3B | GM/AVG | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 8.31 | 34.7 | 27.3 | 2.3 |
|  |  | Range | 0 | 0 - 2 | 0 - 4 | 0 | 0 - 1 | 8.20 - 8.60 | 34 - 35 | 27 - 28 | 1.4 - 5.7 |
|  |  | N | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 |
|  | C3S | GM/AVG | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 8.28 | 34.3 | 26.8 | 1.6 |
|  |  | Range | 0 - 8 | 0 - 7 | 0 - 6 | 0 - 3 | 0 - 3.3 | 8.03 - 8.62 | 33 - 36 | 24 - 28 | 0.7 - 2.9 |
|  |  | N | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 |
| Near | AW2B | GM/AVG | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 8.34 | 34.3 | 27.0 | 1.4 |
| Shore |  | Range | 0 | 0 | 0, 1 | 0, 1 | 0 | 8.22 - 8.59 | 34, 35 | 26 - 28 | 0.3 - 3.3 |
| Sites |  | N | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | AW2M | GM/AVG | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 8.34 | 35.0 | 27.0 | 0.8 |
|  |  | Range | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0 | 0 | 8.21 - 8.60 | 35 | 26 - 28 | .3 - 1.5 |
|  |  | N | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |

ND-Not Done

Table 3 (cont.).  Bay Site Indicator Bacteria and Phage Geometric Means (GM) and 	 	              Parameter  Averages (AVG)

|  |  |  | Enterococci | E. coli | Fecal Coliform | C. perfringens | Phage | pH | Salinity | Temp. | Turbidity |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SITE |  | CFU/100ml |  |  |  |  |  |  | PFU/100ml |  | ppt | °C | ntu |
| Near | AW2S | GM/AVG | 2.8 | 3.9 | 3.2 | 0.7 | 0 | 8.25 | 34.3 | 26.1 | 1.2 |
| Shore |  | Range | 0 - 19 | 0 - 29 | 0 - 48 | 0 - 2 | 0 | 8.01 - 8.56 | 34 - 35 | 24 - 28 | 0.3 - 2.4 |
| Sites |  | N | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| (cont.) | HH1B | GM/AVG | 0 | 0 | 1.3 | 0.8 | ND | 8.36 | 35.0 | 26.3 | 1.0 |
|  |  | Range | 0 | 0 | 1, 2 | 0, 5 |  | 8.23 - 8.59 | 35 | 25, 28 | 0.6 - 1.5 |
|  |  | N | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 2 | 3 |
|  | HH1M | GM/AVG | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | ND | 8.34 | 34.7 | 26.3 | 1.0 |
|  |  | Range | 0 | 0, 1 | 0 | 0, 2 |  | 8.20 - 8.59 | 34, 35 | 25, 28 | 0.5 - 1.8 |
|  |  | N | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 2 | 3 |
|  | HH1S | GM/AVG | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | ND | 8.33 | 34.8 | 26.0 | 0.7 |
|  |  | Range | 0 | 0 | 0, 1 | 0, 1 |  | 8.23 - 8.58 | 34, 35 | 25 - 28 | 0.5 - 1.2 |
|  |  | N | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | W2B | GM/AVG | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 8.17 | 34.3 | 26.1 | 3.2 |
|  |  | Range | 0 | 0 | 0 | 0, 1 | 0 | 8.25 - 8.58 | 35 | 26, 28 | 0.8 - 2.3 |
|  |  | N | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | W2M | GM/AVG | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 8.37 | 35.0 | 26.8 | 1.1 |
|  |  | Range | 0, 1 | 0 | 0 | 0, 1 | 0 | 8.27 - 8.57 | 35 | 26, 28 | 0.5 - 2.2 |
|  |  | N | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | W2S | GM/AVG | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0 | 8.27 | 34.8 | 26.6 | 1.2 |
|  |  | Range | 0 , 1 | 0 , 1 | 0 , 3 | 0 , 1 | 0 | 8.03 - 8.56 | 34, 35 | 26 - 28 | 0.3 - 2.6 |
|  |  | N | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| Deep | BP1B | GM/AVG | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | ND | 8.39 | 35.0 | 25.0 | 0.8 |
| Ocean |  | Range | 0, 3 | 0, 5 | 0, 13 | 1, 3 |  | 8.25 - 8.60 | 35 | 25 | .4 - 1.4 |
| Sites |  | N | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 1 | 3 |
|  | BP1M | GM/AVG | 0 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | ND | 8.40 | 35.0 | 25.0 | 0.8 |
|  |  | Range | 0 | 0, 4 | 0, 8 | 0, 1 |  | 8.29 - 8.59 | 35 | 25 | 0.5 - 1.3 |
|  |  | N | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 1 | 3 |
|  | BP1S | GM/AVG | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | ND | 8.38 | 34.3 | 25.5 | 0.9 |
|  |  | Range | 0 | 0, 1 | 0 | 0, 1 |  | 8.28 - 8.56 | 33, 35 | 25, 26 | 0.5 - 1.2 |
|  |  | N | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 2 | 3 |
|  | E4B | GM/AVG | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 8.28 | 35.0 | 26.5 | 1.8 |
|  |  | Range | 0 - 60 | 0 - 38 | 0 - 48 | 0 - 1 | 0 | 8.05 - 8.52 | 34 - 36 | 25 - 28 | 0.3 - 4.0 |
|  |  | N | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 |
|  | E4M | GM/AVG | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | 8.27 | 35.0 | 26.8 | 1.6 |
|  |  | Range | 0 - 10 | 0 | 0 - 4 | 0, 1 | 0 - 19 | 7.87 - 8.60 | 34 - 37 | 25 - 28 | 0.6 - 3.2 |
|  |  | N | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 |
|  | E4S | GM/AVG | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 8.16 | 35.1 | 26.1 | 1.2 |
|  |  | Range | 0 - 19 | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 4 | 0 | 7.40 - 8.42 | 34 - 37 | 24 - 28 | 0.4 - 2.2 |
|  |  | N | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 |

ND-Not Done

Table 3 (cont.).  Bay Site Indicator Bacteria and Phage Geometric Means (GM) and 	 	              Parameter  Averages (AVG)