## Summary
CV2000 | Slope | R-squared | CV5000 | Slope | R-squared
W121 | 0.1668 | 0.99 | W121 | 0.0645 | 0.9795
W140 | 0.1441 | 0.9962
W141 | 0.1471 | 0.9961
W7 | 0.1619 | 0.9916

## 2-12-09 W121
W121 | [10 empty] | x: current | y: concentration
CV2000 | [6 empty] | Slope | R-Squared | Ratio table
O2 | 81 | 78 | 78 | 77 | 76 | 0 | #VALUE! | 0.9972 |  | O2:S | O2:H2O2 | S:O2 | H2O2:S | S:H2O2 | 0 | 0
H2O2 | 52 | 49 | 49 | 48 | 49 | 0 | #VALUE! | 0.9955 | CV2000 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 235
S | [6 empty] | 0.1668 | 0.99 | CV5000 | 38.4182 | 0.79056 | 0.026029 | 48.5961 | 0.020578 | 0 | 235
CV5000 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 0 | [8 empty] | 0 | 235
O2 | 96 | 95 | 95 | 94 | 94 | 0 | 2.478 | 0.99963 | [6 empty] | 0 | 235
H2O2 | 77 | 76 | 74 | 74 | 73 | 0 | 3.1345 | 0.99769 | [6 empty] | 0 | 235
S | [6 empty] | 0.0645 | 0.9795 | [7 empty] | 0
[14 empty] | 5 | 10 | 30
CV2000 | uM | [5 empty] | Average | St Dev |  |  | Inflection Point (time) |  |  | 5 | 10 | 30
S | 5 | 34.1 | 35.3 | 35.9 | 41.1 | 47 | 38.68 | 5.3667 |  |  | 0.267 |  |  | 5 | 10 | 30
S-0 | 5 | 33.6 | 35.1 | 35.3 | 40.2 | 46.1 | 38.06 | 5.1355 |  |  | 0.261 |  |  | 5 | 10 | 30
S | 10 | 63.2 | 65.6 | 68.3 | 69.7 | 85.6 | 70.48 | 8.8146 |  |  | 0.275 |  |  | 5 | 10 | 30
S-0 | 10 | 60.8 | 63.1 | 65.5 | 67.1 | 83.2 | 67.94 | 8.8591 |  |  | 0.276
S | 30 | 187.6 | 187.5 | 187.7 | 204+ | 204+ | 187.6 | 0.1 |  |  | 0.28
S-0 | 30 | 184.2 | 184.2 | 184.1 | 204+ | 204+ | 184.1667 | 0.057735 |  |  | 0.281
CV5000 | uM | [9 empty] | Inflection Point (time)
S | 5 | 102 | 114 | 120 | 120 | 126 | 116.4 | 9.0995 |  |  | 0.112
S-0 | 5 | 100 | 111 | 117 | 117 | 123 | 113.6 | 8.7063 |  |  | 0.113
S | 10 | 113 | 143 | 142 | 148 | 154 | 140 | 15.8272 |  |  | 0.113
S-0 | 10 | 113 | 141 | 142 | 146 | 153 | 139 | 15.2807 |  |  | 0.112
S | 30 | 478 | 478 | 478 | 479 | 480 | 478.6 | 0.89443 |  |  | 0.115
S-0 | 30 | 469 | 469 | 469 | 470 | 471 | 469.6 | 0.89443 |  |  | 0.117

## 2-12-09 W140
W140
CV2000 | [6 empty] | Slope | R-Squared | H2O2:S | S:H2O2
O2 | 12.8 | 15.8 | 18.1 |  | 0 | 15.5667
H2O2 | 48.3 | 50.6 | 50 | 51.3 |  |  | 4.6838 |  | 32.5038 | 0.030766
S | [6 empty] | 0.1441 | 0.9962
CV5000 | [9 empty] | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 0
O2 | [9 empty] | 0 | 235 | 235 | 235 | 235 | 0
H2O2 | 83 | 83 | 85 | 86 | 91 | 0 | 2.726
S
Inflection Point (time)
.263 to .266
CV2000 | uM | [5 empty] | Average | St Dev
S | 5 | 16.3 | 15.7 | 13.7 | 13.2 | 13.9 | 14.56 | 1.3557 | .269 to .277
S-0 | 5 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | .275 to .277 |  | 44.4 | 51.2 | 56.2 | 56.2 | 39.9 | 55.9 | .272 to .276
S | 10 | 42.4 | 58.8 | 54.1 | 46.8 | 37 | 47.82 | 8.7677 | .261 to .268
S-0 | 10 | 40.9 | 39.2 | 55.4 | 49.8 | 42.5 | 45.56 | 6.8252
S | 30 | 187.8 | 187.1 | 187.2 | 186.7 | 185.8 | 186.92 | 0.73959 | Inflection Point (time)
S-0 | 30 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
CV5000 | uM
S | 5 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
S-0 | 5 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
S | 10 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
S-0 | 10 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
S | 30 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
S-0 | 30 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!

## 2-12-09 W141
W141 | [5 empty] | Slope | R-squared
CV2000 | [5 empty] | 3.8074 |  |  | O2:S | O2:H2O2 | S:O2 | H2O2:S | S:H2O2 | 0 | 5
O2 | 63.8 | 62.1 | 61.8 | 57.3 |  | 4.6668 |  |  | 25.8831 | 0.81585 | 0.038635 | 31.7254 | 0.031521 | 235 | 5
H2O2 | 53.1 | 44.4 | 47.8 | 51.5 |  | 0.1471 | 0.9961 | [6 empty] | 235 | 5
S | [13 empty] | 235 | 5
CV5000 | [13 empty] | 235 | 5
O2 | 83 | 82 | 80 | 79 | 78 | [9 empty] | 10
H2O2 | 67 | 64 | 67 | 66 | 65 | [9 empty] | 10
S | [14 empty] | 10
CV2000 | uM | [5 empty] | Average | St Dev |  | Inflection Point (time) |  |  |  |  | 10
S | 5 | 13 | 11.2 | 14.5 | 14 | 13.1 | 13.16 | 1.2621 |  | .263 to .264 |  |  |  |  | 10
S-0 | 5 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | 30
S | 10 | 35.6 | 39.9 | 38.8 | 38.6 | 39.3 | 38.44 | 1.6652 | [6 empty] | 30
S-0 | 10 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | 30
S | 30 | 175.9 | 177.1 | 179.9 | 186.2 |  | 179.775 | 4.5995 | [6 empty] | 30
S-0 | 30 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
CV5000 | uM | [8 empty] | Inflection Point (time)
S | 5 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
S-0 | 5 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
S | 10 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
S-0 | 10 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
S | 30 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
S-0 | 30 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!

## 2-12-09 W7
W7 | [6 empty] | Average | St Dev | Slope | R-Squared
CV2000 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 0 |  |  |  |  | O2:S | O2:H2O2 | H2O2:S
O2 | 76 | 78 | 78 | 79 | 77 | 0 | 77.6 | 1.1402 | 3.0252 | 0.99896 | 18.6857 | 0.59836 | 31.2284
H2O2 | 45 | 45 | 46 | 46 | 49 | 0 | 46.2 | 1.6432 | 5.0559 | 0.99254
S | [8 empty] | 0.1619 | 0.9916
CV5000
O2 | 99 | 95 | 93 | 90 | 86
H2O2 | 70 | 71 | 70 | 69 | 71
S
Inflection Point (time)
CV2000 | uM |  |  |  |  | Average | St Dev
S | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |  |  | 0.267
| 20.2 | 16.9 | 18.3 | 16.2 | 21.3 | 18.175 | 2.2589
S | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |  |  | 0.297
| 33.2 | 37.3 | 38.8 | 43.6 | 38.3 | 39.5 | 2.8036
S | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |  |  | 0.297
| 168.9 | 168.4 | 169.4 |  |  | 168.9 | 0.70711 |  |  | Inflection Point (time)
CV5000 | uM
S | 5 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
S-0 | 5 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
S | 10 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
S-0 | 10 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
S | 30 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
S-0 | 30 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!