## W71
| O2 | H2O2 | S
uM | 100% | 100% | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50
CV500 | 45 | 42
| 43.1 | 50
| 44.9 | 55
| 43.8 | 60
| 43.3 | 60
Average
St Dev
uM | 235 | 235 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | Slope | Rsq
CV2000 | 64.3 | 92.6 | 30 | 53.5 | 77.2 | 105 | 164.1 | 293 | 0.1604 | 0.99137
| 64.1 | 89.9 | 28 | 52.9 | 70.4 | 96.4 | 154.3 | 324
| 63.2 | 88.4 | 28 | 49.6 | 74.5 | 101.4 | 157.5 | 313
| 62.4 | 91.2 | 28 | 52.9 | 75.4 | 102.8 | 164.5 | 306
| 60.7 | 86.4 | 30 | 49.7 | 71.6 | 107.6 | 163.6 | 290
Average | 62.94 | 89.7 | 28.8 | 51.72 | 73.82 | 102.64 | 160.8 | 305.2
St Dev | 1.4639 | 2.4125 | 1.0954 | 1.9058 | 2.7842 | 4.2033 | 4.6249 | 14.0961
uM | 235 | 235 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | Slope
CV5000 | 80 | 121 | 62 | 107 | 136 | 205 | 512 | 746 | 0.059688 | 0.95739
| 82 | 122 | 58 | 102 | 137 | 220 | 510 | 768
| 78 | 120 | 55 | 105 | 146 | 213 | 491 | 683
| 79 | 122 | 54 | 96 | 148 | 211 | 538 | 679
| 77 | 121 | 53 | 96 | 154 | 196 | 548 | 739
Average | 79.2 | 121.2 | 56.4 | 101.2 | 144.2 | 209 | 519.8 | 723
St Dev | 1.9235 | 0.83666 | 3.6469 | 5.0695 | 7.6289 | 9.0277 | 22.9826 | 39.8309
| CV2000 |  |  | CV5000
| O2 | H2O2 | S | O2 | H2O2 | S
235 | 62.94 | 89.7 |  | 79.2 | 121.2
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 3.7337 | 2.6198 | 0.1604 | 2.9672 | 1.9389 | 0.059688
O2:S | 23.2773 |  |  | 49.711
H2O2:S | 16.3331 |  |  | 32.4844

## W72
| O2 | H2O2 | S
uM | 100% | 100% | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 35B
CV500 | 45 | 51
| 47 | 47
| 45 | 49
| 48 | 52
52
| 235 | 235 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 35 | Slope | R
CV2000 | 66.9 | 77.1 | 27 | 75.6 | 117 | 173 | 200 |  | 196 | 0.1438 | 0.9643
| 66.2 | 78.2 | 29 | 80 | 124 | 155 | 199 |  | 196
| 65.7 | 78.8 | 29 | 82 | 123 | 152 | 199 |  | 196
| 64.2 | 78.1 | 30 | 85 | 120 | 152 | 199 |  | 196
| 62.9 | 80.6 | 31 | 86 | 119 | 149 | 199 |  | 196
Avg | 65.18 | 78.56 | 29.2 | 81.72 | 120.6 | 156.2 | 199.2 |  | 196
St Dev | 1.6146 | 1.2934 | 1.4832 | 4.1704 | 2.881 | 9.6281 | 0.44721 |  | 0
| 235 | 235 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 35 | Slope | R
CV5000 | 84 | 107 | 61 | 179.1 | 291 | 407 | 546 | 797 | 528 | 0.0619 | 0.9849
| 85 | 107 | 58 | 174.8 | 255 | 402 | 538 | 784 | 525
| 84 | 107 | 54 | 162 | 252 | 390 | 511 | 781 | 519
| 83 | 106 | 54 | 162 | 250 | 357 | 509 | 781 | 504
| 83 | 106 | 52 | 157 | 248 | 337 | 490 | 765 | 501
Avg | 83.8 | 106.6 | 55.8 | 166.98 | 259.2 | 378.6 | 518.8 | 781.6
St Dev | 0.83666 | 0.54772 | 3.6332 | 9.4505 | 17.9639 | 30.3364 | 22.8845 | 11.393
| CV2000 |  |  | CV 5000
| O2 | H2O2 | S | O2 | H2O2 | S
235 | 65.18 | 78.56 |  | 83.8 | 106.6
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Slope | 3.6054 | 2.9913 | 0.1181 | 2.8043 | 2.2045 | 0.0619
O2:S | 30.5284 |  |  | 45.3037
H2O2:S | 25.3289 |  |  | 35.6139

## W73
| O2 | H2O2 | S
uM | 235 | 235 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50
CV500
Average
St Dev
uM | 235 | 235 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | Slope | Rsq
CV2000 |  |  | 31.2 | 70.1 | 112.6 | 181.2 |  |  | 0.067668 | #DIV/0!
|  |  | 28.3 | 599 | 108.9 | 175.8
|  |  | 27.7 | 58.5 | 108.2 | 166.3
|  |  | 27.4 | 57.8 | 98.4 | 157.6
|  |  | 25.9 | 56.4 | 107.4 | 156.5
Average | #DIV/0! | #DIV/0! | 28.1 | 168.36 | 107.1 | 167.48 | #DIV/0! | #DIV/0!
St Dev | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.9455 | 240.7974 | 5.2555 | 10.9205 | #DIV/0! | #DIV/0!
uM | 235 | 235 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | Slope
CV5000 | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Average | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
St Dev | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## W99
| O2 | H2O2 | S
uM | 235 | 235 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50
CV500
Average
St Dev
uM | 235 | 235 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | Slope | Rsq
CV2000 |  |  | 24 | 57.6 | 94.2 | 134.1 | 194 | 328 | 0.15011 | 0.99914
|  |  | 23.9 | 57.5 | 93.9 | 131.6 | 194 | 326
|  |  | 23.7 | 55.5 | 91.9 | 131.1 | 194 | 324
|  |  | 23.7 | 55.5 | 91.2 | 130.3 | 193 | 323
|  |  | 23.3 | 55.1 | 89.7 | 128.6 | 193 | 313
Average | #DIV/0! | #DIV/0! | 23.72 | 56.24 | 92.18 | 131.14 | 193.6 | 322.8
St Dev | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.26833 | 1.2075 | 1.886 | 2.0082 | 0.54772 | 5.8052
uM | 235 | 235 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | Slope
CV5000 |  |  | 50 | 125 | 215 | 298 | 487 | 762 | 0.062511 | 0.99647
|  |  | 49 | 122 | 206 | 296 | 480 | 756
|  |  | 49 | 121 | 204 | 295 | 479 | 756
|  |  | 48 | 121 | 203 | 294 | 475 | 752
|  |  | 47 | 118 | 201 | 285 | 473 | 742
Average | #DIV/0! | #DIV/0! | 48.6 | 121.4 | 205.8 | 293.6 | 478.8 | 753.6
St Dev | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.1402 | 2.51 | 5.4498 | 5.0299 | 5.4037 | 7.4027