## W121KN_Mn 3-5-09
10 | 0.5 | 4.9802
10 | 0.7 | 0.9867
10 | 0.7
10 | 0.7
20 | 2.6
20 | 2.5
20 | 2.4
20 | 2.3
30 | 12.1
30 | 12.3
30 | 12.5
30 | 12.2
40 | 12.4
40 | 12.5
40 | 12.5 |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70
40 | 13.1
50 | 16
50 | 15.4
50 | 15.4
50 | 15.3
60 | 18.1
60 | 17.9
60 | 18
60 | 17.9
70 | 19.8
70 | 19
70 | 19.5
70 | 19.5
80 | 21
80 | 21
80 | 21
80 | 21.5
90 | 23.5
90 | 23
90 | 23
90 | 23
100 | 25.3
100 | 24.9
100 | 24.9
100 | 24.9

## W73A_Mn 3-5-09
CV 2000 Mn
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | Slope | Rsq
| 1.9 | 6 | 9.4 | 12.2 | 17 | 19.1 | 22.7 | 25 | 29 | 32.2 | 35 | 3.1491 | 0.99764
| 1.6 | 5.9 | 9.2 | 13.1 | 17 | 19.2 | 22.3 | 25.7 | 29 | 31.9 | 34.6
| 2.1 | 6.6 | 8.9 | 12.9 | 17.2 | 20.5 | 21.9 | 25.7 | 29.1 | 31.4 | 34.4 | 3.0796 | 0.99694
| 1.8 | 5.8 | 9.7 | 13.1 | 17 | 20 | 21.7 | 25.7 | 28.7 | 31.7 | 34.4
Average | 1.85 | 6.075 | 9.3 | 12.825 | 17.05 | 19.7 | 22.15 | 25.525 | 28.95 | 31.8 | 34.6
St Dev | 0.20817 | 0.3594 | 0.33665 | 0.4272 | 0.1 | 0.66833 | 0.44347 | 0.35 | 0.17321 | 0.33665 | 0.28284

## W73KN_Mn 3-5-09
CV 2000 Mn | * | * | *
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | Slope | Rsq
| 1.9 | 1.9 | 1.2 | 9.9 | 10.4 | 11.9 | 15.4 | 16.9 | 18.5 | 21.6 | 24 | 26 | 4.6599 | 0.99244
| 1 | 1.7 | 1.1 | 9.3 | 10.3 | 11.9 | 14.3 | 16.7 | 18 | 20.6 | 23.6 | 25.6
| 0.8 | 1.6 | 1.5 | 8.4 | 10.1 | 11.8 | 14.8 | 16.5 | 17.8 | 20.7 | 23.2 | 25.3 | 4.1266 | 0.97037
| 1.2 | 1.2 | 1.7 | 8.2 | 10 | 11.6 | 14.8 | 16.1 | 17.7 |  | 23.3 | 25.2
Average | 1.225 | 1.6 | 1.375 | 8.95 | 10.2 | 11.8 | 14.825 | 16.55 | 18 | 20.9667 | 23.525 | 25.525
St Dev | 0.47871 | 0.29439 | 0.27538 | 0.79373 | 0.18257 | 0.14142 | 0.45 | 0.34157 | 0.3559 | 0.55076 | 0.3594 | 0.3594
* no Mn peak, values are for another peak, resid H2O2?

## W7A_Mn 3-5-09
CV 2000 Mn
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 90 | 100 | Slope | Rsq
|  | 10.8 | 12.9 | 17.1 | 18.6 | 19.5 | 26.4 | 31.7 | 31.8 | 4.1909 | 0.99011
|  | 10.4 | 12.8 | 17.7 | 18.2 | 19.4 | 25.8 | 30 | 31.5
|  | 10.2 | 12.7 | 16.5 | 17.5 | 19.2 | 25.3 | 29.7 | 31 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 10.3 | 12.9 | 15.7 | 17.3 | 18.9 | 25.5 | 29.5 | 31
Average | #DIV/0! | 10.425 | 12.825 | 16.75 | 17.9 | 19.25 | 25.75 | 30.225 | 31.325
St Dev | #DIV/0! | 0.263 | 0.095743 | 0.8544 | 0.60553 | 0.26458 | 0.47958 | 1.0046 | 0.39476

## W99KN_Mn 3-5-09
CV 2000 Mn
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | Slope | Rsq
|  |  | 5.7 | 11.4 | 13.1 | 14.8 | 18.2 | 19.7 | 21.2 | 22.6 | 24.4 | 5.0861 | 0.98241
|  |  | 5.7 | 11.7 | 12 | 14.4 | 18.1 | 19.5 | 21 | 22.4 | 24.4
|  |  | 6.1 | 11 | 12.3 | 14.1 | 18 | 19.2 | 20.8 | 22.4 | 24.2 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 6.1 | 11 | 12.2 | 14.2 | 18.1 | 19.4 | 20.7 | 22.4 | 24.1
Average | #DIV/0! |  |  | 11.275 | 12.4 | 14.375 | 18.1 | 19.45 | 20.925 | 22.45 | 24.275
St Dev | #DIV/0! |  | 0.23094 | 0.34034 | 0.48305 | 0.30957 | 0.08165 | 0.20817 | 0.22174 | 0.1 | 0.15

## W99A_Mn 3-5-09
CV 2000 Mn
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | Slope | Rsq
|  | 11.1 | 13.7 | 15.8 | 17.9 | 19.6 | 23.7 | 25.8 | 29.5 | 31.9 | 33.8 | 3.8682 | 0.99365
|  | 11.4 | 13.8 | 16.6 | 18.1 | 19.7 | 23.6 | 26.2 | 29.4 | 31.8 | 34.6
|  | 12.1 | 13.7 | 16.6 | 18.4 | 19.8 | 23.6 | 26.4 | 29.3 | 32 | 34.5 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 12.1 | 13.5 | 16.8 | 18.3 | 20.1 | 23.5 | 26.2 |  | 32 | 34.3
Average | #DIV/0! | 11.675 | 13.675 | 16.45 | 18.175 | 19.8 | 23.6 | 26.15 | 29.4 | 31.925 | 34.3
St Dev | #DIV/0! | 0.5058 | 0.12583 | 0.44347 | 0.22174 | 0.21602 | 0.08165 | 0.25166 | 0.1 | 0.095743 | 0.3559

## Summary
|  | Artificial Seawater |  | Kilo Nalu Seawater
|  | Slope | R | Slope | R
CV2000 | W7 | 4.1909 | 0.99011
| W73 | 3.1491 | 0.99764 | 4.6599 | 0.99244 | -1.5108 | 1.4798
| W99 | 3.8682 | 0.99365 | 5.0861 | 0.98241 | -1.218 | 1.3149
| W121 |  |  | 4.9802 | 0.9867