SEA-BIRD ELECTRONICS, INC.

1808 136th Place N.E., Bellevue, Washington 98005  USA

Phone:	(425) 643 - 9866 Fax: (425) 643 - 9954 Internet: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER = 1178       SBE4 CONDUCTIVITY CALIBRATION DATA

CALIBRATION DATE: 02-Dec-03 	 PSS 1978: C(35,15,O) = 4.2914 Siemens/meter

GHU COEFFICIENTS	ABCDMCOEFFICIENTS

g = -4.15271118e+000	a =	5.65595715e-005

h =  5.91027381e-001	b =	5.91255555e-001

i =   1.04635451e-004	c =	-4.15337600e+000

j =   2.76920333e-005	d =	-8.61232057e-005

CPcor = -9.5700e-008 (nominal)	m =	 3.8

CTcor = 3.2500e-006 (nominal)  	CPcor = -9.5700e-008 (nominal)

Notes: Post calibrated the sensor