SEA-BIRD ELECTRONICS, INC.

1808 136th Place N.E., Bellevue, Washington 98005  USA

Phone:	(425) 643 - 9866 Fax: (425) 643 - 9954 Internet: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER = 1178 	CONDUCTIVITY CALIBRATION DATA

CALIBRATION DATE: 13-Sep-02s 	 PSS 1978: C(35,15,O) = 4.2914 Siemens/meter

GHU COEFFICIENTS	ABCDMCOEFFICIENTS

g = -4.15707030e+00	a =	1.48849735e-05

h = 5.92245836e-01	b =	5.91817207e-01

i = -1.77552207e-04	c =	-4.15632531e+00

j = 4.35073104e-05	d =	-8.83370418e-05

CPcor = -9.57e-08 (nominal)	m =	 4.3

CTcor = 3.25e-06 (nominal)  	CPcor = -9.57e-08 (nominal)

Notes: Post calibrated the sensor