SEA-BIRD ELECTRONICS, INC.

1808 136th Place N.E., Bellevue,   Washington 98005  USA

Phone: (425) 643 - 9866 Fax: (425) 643 - 9954     Internet: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER = 1489                       TEMPERATURE CALIBRATION DATA

CALIBRATION DATE: 03-Aug-01s                         ITS-90 TEMPERATURE SCALE

ITS-90 COEFFICIENTS	IPTS-68	COEFFICIENTS

g  =   4.82944304e-03	a =    3.67981172e-03

h  =   6.75111884e-04	b =    6.00642218e-04

i  =    2.63816539e-05	c  =   1.48137928e-05

j  =    2.13247749e-06	d =    2.13391082e-06

fo  = 1000.000	fo =   6125.395