SEA-BIRD ELECTRONICS, INC.

1808 136th Place N.E., Bellevue,   Washington 98005  USA

Phone: (425) 643 - 9866 Fax: (425) 643 - 9954     Internet: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER = 1489                       TEMPERATURE CALIBRATION DATA

CALIBRATION DATE: 23-Jan-03s                         ITS-90 TEMPERATURE SCALE

ITS-90 COEFFICIENTS	IPTS-68	COEFFICIENTS

g  =   4.82921060e-03	a =    3.68121151e-03

h  =   6.74785820e-04	b =    6.00713473e-04

i  =    2.62203752e-05	c  =   1.48092537e-05

j  =    2.10639179e-06	d =    2.10782271e-06

fo  = 1000.000	fo =   6110.975

Post Cruise Calibration