SEA-BIRD ELECTRONICS, INC.

1808 136th Place N.E., Bellevue, Washington  98005  USA

Phone:	(425) 643 - 9866 Fax: (425) 643 - 9954 Internet: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER = 2013	TEMPERATURE CALIBRATION DATA

CALIBRATION DATE: 02-Sep-00s	ITS-90 TEMPERATURE SCALE

ITS-90 COEFFICIENTS	IPTS-68 COEFFICIENTS

g =  4.16192369e-03	a = 3.67992097e-03

h =  6.36389027e-04	b = 6.06633596e-04

i =  2.19407823e-05	c = 1.65964865e-05

j =  2.3062063le-06	d = 2.30781228e-06

fo =  1000.000	fo = 2173.853