SEA-BIRD ELECTRONICS, INC.

1808 136th Place N.E., Bellevue,   Washington 98005  USA

Phone: (425) 643 - 9866 Fax: (425) 643 - 9954    Internet:seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER = 1392   CONDUCTIVITY CALIBRATION DATA

CALIBRATION DATE: 20-Aug-97       PSS 1978: C(35,15,O) = 4.2914 Siemens/meter

GHIJ COEFFICIENTS                       ABCDM COEFFICIENTS

g = -3.96506370e+00                        a = 4.24112632e-02

h =   4.73092613e-01                        b = 4.28048178e-01

i =  1.16334685e-03                          c = -3.95795352e+00

j =  -3.19893682e-05                        d =  -1.72863145e-04

CPcor = -9.57e-08  (nominal)             m = 2.1

CTcor =  3.25e-06 (nominal)              Cpcor =  -9.57e-08  (nominal)

Post Cruise Calibration