SEA-BIRD ELECTRONICS, INC.

1808 136th Place N.E., Bellevue,   Washington 98005  USA

Phone: (425) 643 - 9866 Fax: (425) 643 - 9954    Internet:seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER = 1392   SBE 21 TEMPERATURE CALIBRATION DATA

CALIBRATION DATE: 02-Jul-04       ITS-90 TEMPERATURE SCALE

ITS-90 COEFFICIENTS                     IPTS-68 COEFFICIENTS

g =   4.20816809e-003                            a =   3.64763908e-003

h =   5.96509804e-004                            b =   5.86379560e-004

i =   1.87296307e-006                            c =   9.00747869e-006

j = -2.50508779e-006                            d =  -2.50476312e-006

fo = 1000.000                                      fo = 2575.495

Post Cruise Calibration

Performed Full diagnostic evaluation;  Replaced the main piston ‘O’-Rings