SEA-BIRD ELECTRONICS, INC.

1808 136th Place N.E., Bellevue,   Washington 98005  USA

Phone: (425) 643 - 9866 Fax: (425) 643 - 9954    Internet:seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER = 1392   TEMPERATURE CALIBRATION DATA

CALIBRATION DATE: 03-Jun-03       ITS-90 TEMPERATURE SCALE

ITS-90 COEFFICIENTS                     IPTS-68 COEFFICIENTS

g =   4.20914256e-003                            a =   3.64763773e-003

h =   5.98895591e-004                            b =   5.86506294e-004

i =   3.76815423e-006                            c =   9.50040893e-006

j = -2.01098144e-006                            d =  -2.01054772e-006

fo = 1000.000                                      fo = 2575.480

Post Cruise Calibration

Performed Full diagnostic evaluation