SEA-BIRD ELECTRONICS, INC.

1808 136th Place N.E., Bellevue,   Washington 98005  USA

Phone: (425) 643 - 9866 Fax: (425) 643 - 9954    Internet:seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER = 1392   TEMPERATURE CALIBRATION DATA

CALIBRATION DATE: 17-Jan-01       ITS-90 TEMPERATURE SCALE

ITS-90 COEFFICIENTS                     IPTS-68 COEFFICIENTS

g =   4.20813572e-03                            a =   3.64764418e-03

h =   5.96344186e-04                            b =   5.86401349e-04

i =   1.67760739e-06                            c =   9.00471227e-06

j = -2.57293612e-06                            d =  -2.57262161e-06

fo = 1000.000                                      fo = 2575.503

Post Cruise Calibration