SEA-BIRD ELECTRONICS, INC.

1808 136th Place N.E., Bellevue,   Washington 98005  USA

Phone: (425) 643 - 9866 Fax: (425) 643 - 9954    Internet:seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER = 1392   TEMPERATURE CALIBRATION DATA

CALIBRATION DATE: 27-Jan-00       ITS-90 TEMPERATURE SCALE

ITS-90 COEFFICIENTS                     IPTS-68 COEFFICIENTS

g =   4.20973325e-03                            a =   3.64763375e-03

h =   6.00359024e-04                            b =   5.86545184e-04

i =   4.99377038e-06                            c =   9.78001159e-06

j = -1.67755738e-06                            d =  -1.67704522e-06

fo = 1000.000                                      fo = 2575.589