SEA-BIRD ELECTRONICS, INC.

1808 136th Place N.E., Bellevue,   Washington 98005  USA

Phone: (425) 643 - 9866 Fax: (425) 643 - 9954     Internet:seabird@seabird.com

TEMPERATURE CALIBRATION DATA

CALIBRATION DATE: 03-Jun-93

SENSOR SERIAL NUMBER = 1392

a = 3.67601357e-03    b = 5.87009927e-04

c = 8.60730343e-06   d = -2.32968052e-06

fo = 2453.75