SEA-BIRD ELECTRONICS, INC.

1808 136th Place N.E., Bellevue,   Washington 98005  USA

Phone: (425) 643 - 9866 Fax: (425) 643 - 9954    Internet:seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER = 2045   TEMPERATURE CALIBRATION DATA

CALIBRATION DATE: 01-Sep-00       ITS-90 TEMPERATURE SCALE

ITS-90 COEFFICIENTS                     IPTS-68 COEFFICIENTS

g =   4.17953943e-03                             a =   3.64763446e-03

h =   5.99530206e-04                             b =   5.89779606e-04

i =   2.56105182e-06                             c =   8.53705581e-06

j = -2.22077478e-06                             d =  -2.22043394e-06

fo = 1000.000                                        fo = 2443.047

Post Cruise Calibration.