SEA-BIRD ELECTRONICS, INC.

1808 136th Place N.E., Bellevue,   Washington 98005  USA

Phone: (425) 643 - 9866 Fax: (425) 643 - 9954    Internet:seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER = 3167   SBE 21 CONDUCTIVITY CALIBRATION DATA

CALIBRATION DATE: 10-Dec-03       PSS 1978: C(35,15,O) = 4.2914 Siemens/meter

GHIJ COEFFICIENTS                       ABCDM COEFFICIENTS

g = -3.81793082e+000                        a =  2.48376914e-006

h =   4.50096748e-001                        b =  4.48481315e-001

i =  -4.25210396e-004                         c = -3.80987366e+000

j =   4.28995386e-005                        d =  -8.99898615e-005

CPcor = -9.5700e-008  (nominal)        m = 4.8

CTcor =  3.2500e-006 (nominal)         Cpcor =  -9.5700e-008  (nominal)

POST CRUISE CALIBRATION