SEA-BIRD ELECTRONICS, INC.

1808 136th Place N.E., Bellevue,   Washington 98005  USA

Phone: (425) 643 - 9866 Fax: (425) 643 - 9954    Internet:seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER = 3167   SBE 21 CONDUCTIVITY CALIBRATION DATA

CALIBRATION DATE: 24-Jan-03       PSS 1978: C(35,15,O) = 4.2914 Siemens/meter

GHIJ COEFFICIENTS                       ABCDM COEFFICIENTS

g = -3.81952525e+00                        a =  1.51126809e-06

h =   4.50571448e-01                        b =  4.48656044e-01

i =  -5.09251260e-04                         c = -3.81070777e+00

j =   4.78381786e-05                        d =  -9.17134213e-05

CPcor = -9.57e-08  (nominal)             m = 5.0

CTcor =  3.25e-06 (nominal)              Cpcor =  -9.57e-08  (nominal)

POST CRUISE CALIBRATION