SEA-BIRD ELECTRONICS, INC.

1808 136th Place N.E., Bellevue,   Washington 98005  USA

Phone: (425) 643 - 9866 Fax: (425) 643 - 9954     Internet: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER = 1496                       TEMPERATURE CALIBRATION DATA

CALIBRATION DATE: 03-Aug-01s                         ITS-90 TEMPERATURE SCALE

ITS-90 COEFFICIENTS                                             IPTS-68 COEFFICIENTS

g =   4.79615630e-03	a =   3.67981425e-03

h =   6.69625129e-04	b =   5.89878647e-04

i =    3.01029892e-05	c =   1.46556176e-05

j =    2.88803328e-06	d =   2.88953261e-06

fo =  1000.000	fo =   5965.193