SEA-BIRD ELECTRONICS, INC.

1808 136th Place N.E., Bellevue,   Washington 98005  USA

Phone: (425) 643 - 9866 Fax: (425) 643 - 9954     Internet: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER = 1496                       TEMPERATURE CALIBRATION DATA

CALIBRATION DATE: 06-Apr-02s                         ITS-90 TEMPERATURE SCALE

ITS-90 COEFFICIENTS                                   IPTS-68 COEFFICIENTS

g =   4.79609852e-03	a =   3.68121326e-03

h =   6.69629205e-04	b =   5.89924007e-04

i =    3.01398234e-05	c =   1.46555677e-05

j =    2.89879236e-06	d =   2.90029383e-06

fo =  1000.000	fo =   5950.973

Post Cruise Calibration

Bath tested sensor with SBE21, there were no problems found