SEA-BIRD ELECTRONICS, INC.

1808 136th Place N.E., Bellevue,   Washington 98005  USA

Phone: (425) 643 - 9866 Fax: (425) 643 - 9954     Internet: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER = 2078                       TEMPERATURE CALIBRATION DATA

CALIBRATION DATE: 30-Jun-01s                         ITS-90 TEMPERATURE SCALE

ITS-90   COEFFICIENTS	IPTS-68   COEFFICIENTS

g =   4.30344399e-03	a =    3.67981941e-03

h =   6.31433547e-04	b =    5.92839146e-04

i =    2.1743917le-05	c =    1.62443042e-05

j =    1.80522358e-06	d =    1.80670461e-06

fo =    1000.000	fo =    2774.475