SEA-BIRD ELECTRONICS, INC.

1808 136th Place N.E., Bellevue,   Washington 98005  USA

Phone: (425) 643 - 9866 Fax: (425) 643 - 9954     Internet: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER = 4073                       SBE 3 TEMPERATURE CALIBRATION DATA

CALIBRATION DATE: 23-Jan-03s                         ITS-90 TEMPERATURE SCALE

ITS-90 COEFFICIENTS                                   IPTS-68 COEFFICIENTS

g =   4.35984960e-03	a =   3.68121177e-03

h =   6.42940066e-04	b =   6.02159631e-04

i =    2.12936523e-05	c =   1.62172842e-05

j =    1.55819227e-06	d =   1.55965822e-06

fo =  1000.000	fo =   2979.808

Post Cruise Calibration   note delta T  23apr02= -0.01

T  23jan03=-0.00